## Hoja1
2.38 CAUDAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 2007-2013
(Litros por segundo)
Planta de tratamiento de aguas residuales | Tecnología aplicada | Distrito de ubicación | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Caudal total |  |  | 898 | 1408 | 1522 | 1562 | 1629 | 2558 | 2775 | 2755 | 2809 | 2951 | 9642
Centro |  |  | 530 | 516 | 551 | 579 | 509 | 481 | 493 | 506 | 552 | 572 | 705
Carapongo | Sistemas anaerobios-aerobios | Ate Vitarte | 530 | 515 | 534 | 565 | 489 | 460 | 423 | 421 | 448 | 444 | 382
San Antonio de Carapongo | Lodos activados | Lurigancho | … | … | 16 | 12 | 17 | 18 | 16 | 20 | 18 | 34 | 80
La Atarjea (Nueva sede) | Lodos activados | El Agustino | … | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cieneguilla | Lodos activados | Cieneguilla | … | … | … | … | … | … | 53 | 64 | 66 | 65 | 69
Manchay | Lodos activados | Pachacámac | … | … | … | … | … | … | … | … | 19 | 28 | 33
Santa Clara 1/ | Lodos activados | Ate Vitarte |  |  |  |  | … | … | … | … | … | … | 140
|  |  | 88 | 492 | 564 | 562
Sur |  |  | … | 402 | 409 | 382 | 584 | 1375 | 1495 | 1494 | 1494 | 1616 | 1596
San Juan de Miraflores | Lagunas aireadas | San Juan de Miraflores | … | … | 61 | 74 | 420 | 428 | 423 | 410 | 396 | 434 | 410
Huáscar - Parque 26 a/ | Lagunas aireadas | Villa El Salvador | 18 | 18 | 15 | 15 | 73 | 73 | 78 | 76 | 78 | 96 | 107
San Pedro de Lurín | Sistemas anaerobios-aerobios | Villa El Salvador | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
Nuevo Lurín | Lagunas de oxidación | Pachacámac | 8 | 12 | 12 | 14 | 9 | 5 | 20 | 59 | 72 | 72 | 72
Julio C. Tello | Lagunas de oxidación | Lurín | 45 | 53 | 54 | 65 | 7 | 13 | 23 | 26 | 26 | 25 | 14
José Gálvez | Sistemas anaerobios-aerobios | Lurín | 2 | 2 | 5 | 4 | 56 | 50 | 51 | 68 | 83 | 92 | 92
Pucusana | Lagunas de oxidación | Pucusana | 12 | … | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 | 26 | 26 | 26 | 10
Punta Hermosa | Lagunas de oxidación | Punta Hermosa | … | … | … | … | … | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18
San Bartolo | Lagunas aireadas | Lurín | … | … | … | … | … | 775 | 838 | 786 | 763 | 820 | 839
Balneario San Bartolo Sur | Lodos activados | Balneario San Bartolo | … | … | … | … | … | … | … | … | 7 | 7 | 8
Balneario San Bartolo Norte | Lodos activados | Balneario San Bartolo | bar: 2007 to 2013
|  |  | 280 | 400 | 407 | 421
Norte |  |  | … | 137 | 157 | 177 | 536 | 702 | 787 | 755 | 763 | 763 | 7341
Taboada 2/ | Preliminar avanzado | Callao |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 6776
Puente Piedra | Lodos activados | San Martín de Porres | 216 | 195 | 188 | 188 | 255 | 360 | 443 | 498 | 510 | 487 | 263
Ventanilla | Lagunas de oxidación | Ventanilla |  |  |  |  | 220 | 290 | 297 | 224 | 220 | 240 | 262
Ancón | Lagunas de oxidación | Ancón |  |  |  |  | 52 | 42 | 38 | 28 | 25 | 31 | 36
Santa Rosa | Filtro percolador | Santa Rosa | 40 | 40 | 39 | 41 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4
Jerusalem | Lagunas de oxidación | Ancón | 11 | 10 | 10 | 10 | … | … | … | … | … | … | …
1/ En julio de 2013 se empieza a reportar el caudal de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales Santa Clara.
2/ En abril del 2013 empieza a reportarse el caudal de la planta de tratamiento de aguas residuales en concesión, Taboada.
a/ Las plantas Huáscar y Parque 26 son consideradas como un solo sistema de tratamiento.
Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final.